## Hoja1
Anexo II - Documentación de Obra
Producto | NOTAS
Estudios de suelos | ya realizado
Factibilidades
agua y cloacas ( EPAS) | solicitará BPN
gas (CAMUZZI) | solicitará BPN
electricidad (CALF) | solicitará BPN
Arquitectura ( equipamiento)
Plantas | escala 1.100
Elección puestos de trabajo | escala 1.100
Implantacion incluyendo lotes vecinos | escala necesaria
Planos de replanteo
Plantas | escala 1.50
subsuelos | escala 1.50
Planta de techos | escala 1.50
cortes y vistas | escala 1.50
Planilla de locales
Planos estructurales
Planillas de cálculo estructural
Planillas de doblados de hierros
Memoria de Cálculo
Planos de detalles
Detalle de solados exteriores, equipamiento, luminarias, etc. | escala necesaria
Detalle de cerramiento | 1:20 / 1:25
De sanitarios | escala necesaria
De escaleras y rampas | escala necesaria
De cocinas; office | escala necesaria
De carpinterías | escala necesaria
De interferencia de cielorrasos | escala necesaria
Detalles de plenos de instalaciones | escala necesaria
Detalle de colocación de pisos | escala necesaria
Planos de instalaciones
Instalacion de gas natural
Calculo, distribucion y pliegos | escala necesaria
Instalación electrica
Planos de distribución 220 volt; 380 volt; de ser solicitado por factibilidad
Plano de subestación de ser solicitado por factibilidad | a cargo del BPN
Detalle de subestaciónde ser solicitado por factibilidad | a cargo del BPN
Detalles de tableros unifilares y topográficos
Detalles de cañerias, bandejas
Determinación de cargas
Planos de iluminación
Planos de energía estabilizada
Determinación UPS (uninterruptible Power System)
pliego de Instalaciones eléctricas
Luminarias de emergencia
Instalaciones Sanitarias
Planos de Provisión de agua fria
Provisión de agua caliente
Planos desagues Cloacales
Planos de desagues pluviales
Pliego de instalaciones sanitarias
Instalaciones térmicas
Plano de Instalaciones térmicas
Balance térmico
Elección del mejor sistema precio, calidad,mantenimiento
Pliego de instalaciones térmicas
Inyección extracción de subsuelos, escaleras ( forzada), equipos que requieran, cocinas , baños. | de ser necesario
Datos y telefonía
Pliegos de datos y telefonía
Instalaciones Multimedia en salas que lo requieran. detalles
Alarmas
Planos de instalación de alarmas
Pliegos de alarmas
Instalaciones contra incendio
Planos de detección y extinción de incendio, matafuegos.
Pliegos de detección y extinción de incendios.
Plano Instalaciones de ascensores; montacargas; pliegos.
Planos de detalles de instalaciones
Detalle sala de máquinas
Detalle tanques de Bombeo cisternas
Detalle ubicación equipos A° A° y sus bases
Plano de detalle ascensores y salas de máquinas | de corresponder
Planos de instalaciones de energías renovables | de corresponder
Planos de riego | de corresponder
Pliego de condiciones generales
Pliego de condiciones particulares
Computo y presupuesto detallado
Diagrama de Gantt, Barras, Project de la obra
Flujo de fondos de la misma
Plano Municipal aprobado